Приложение № 1

к концессионному соглашению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Сведения о составе и описание имущества, входящего в состав объекта Соглашения, технико-экономические показатели и сведения о состоянии указанного имущества на дату его передачи в концессию

* 1. Недвижимое имущество

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Местоположение объекта** | **Год ввода в эксплуа****тации объекта** | **Кадастровый****номер объекта** | **Технико-экономические показатели объекта, состояние** | **Балансовая стоимость объекта****(рублей)** | **Остаточ****ная стоимость на 01.01.2024****(рублей)** | **Свидетельство о праве муниципальной собственности** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Объекты теплоснабжения** |
| 1 | Здание котельной  | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Фокина, д 1 | 1986 | 43:33:310112:267 | Одноэтажное, кирпичное здание, площадью 83,6 кв.м., удовлетворительное | 195951,00 | 95501,00 | 43:33:310112:267-43/055/2021-2от 21.09.2021 |
| 2 | Нежилое помещение (котельной)  | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Советская, д 6, пом. 1001 | 1982 | 43:33:310107:186 | Одноэтажное, кирпичное здание, площадью 92,0 кв.м., удовлетворительное | 1306356,00 | 129631,66 | 43:33:310107:186-43/055/2021-2от 21.09.2021 |
| 3 | Блочно-модульная котельная установка транспортабельная БМК-206 (комплектация: котел водогрейный КВр-0,6 – 2 шт., насос сетевой Aquqrio ADK-30 – 2 шт., насос подпиточный Джилекс Джамбо 55/35 П-18 – 2 шт., расширительный мембранный бак V=100 л Wester WRV-100 – 1 шт., бак запаса воды V=0,75 куб. метров – 1 шт., дымосос центробежный правого/левого вращения ДН-6,3\*3\*1500 – 2 шт., вентилятор радиальный (центробежный) общего назначения правого/левого вращения ВЦ 14-46 2,5\*0,75\*1500 – 2 шт., воздушная линия – 1 шт., шкаф ВРУ – 1 шт., шкаф ШУК – 1 шт., шкаф ШУН - 1 шт., светильник светодиодный, 36 Вт ДСП 1306 36 Вт 4500К IP65 1200 мм – 3 шт., светильник светодиодный автономный аккумулятор/сеть, 3 Вт ДПА 3926 – 3 шт., светильник круглый НПП1301 – 1 шт., выключатель одноклавишный герметичный наружной установки 16А IP54 – 3 шт., розетка герметичная наружной установки двойная 16А IP54 – 1 шт., розетка герметичная наружной установки одинарная 16А IP54 – 8 шт., вилка прямая 16А с заземлением – 5 шт., термопреобразователь сопротивления ДТС035-Pt100.B3.80 – 2 шт., пожарная сигнализация – 1 шт., бензогенератор G420-9HCE Pн=7,5 кВт, Uн=400/230 В ТСС АД-16С-Т400 – 1 шт., прибор учета исходной воды ВСКМ Ду15 – 1 шт., промышленная дымовая труба – 1 шт.) | Кировская область, Тужинский р-н, с. Ныр  | 2023 |  | Одноэтажное, железное здание, площадью 38,66 кв.м., удовлетворительное | 8684290,00 | 8684290,00 |  |
| 4 | Здание котельной  | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Горького, д 3а | 1975 | 43:33:310113:385 | Одноэтажное, кирпичное здание, площадью 99,5 кв.м., удовлетворительное | 102309,76 | 0,00 | 43:33:310113:385-43/055/2022-3от 13.01.2022 |
| 5 | Здание котельной  | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, пер Южный, д 4 | 1991 | 43:33:010118:353 | Одноэтажное, кирпичное здание, площадью 87,3 кв.м., удовлетворительное | 121357,00 | 61872,20 | 43:33:010118:353-43/055/2022-2 от 14.01.2022 |
| 6 | Здание котельной дома культуры (помещение котельной) | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Свободы, д 14 | 1961 |  | Нежилое кирпичное помещение, площадью 54,41 кв.м., удовлетворительное | 241731,35 | 0,00 |  |
| 7 | Теплотрасса ЦРБ | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Набережная | 2003 |  | удовлетворительное | 321160,93 | 0,00 |  |
| 8 | Теплотрасса спорткомплекса | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Фокина, д 16 | 1998 |  | удовлетворительное | 222073,06 | 111648,17 |  |
| 9 | Теплотрасса спорткомплекса | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Фокина, д 16 | 2000 |  | удовлетворительное | 54107,00 | 34867,85 |  |
| 10 | Теплотрасса к семенной инспекции | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Советская, д 10 | 2002 |  | удовлетворительное | 17707,00 | 0,00 |  |
| 11 | Теплотрасса к д/с «Сказка» | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Советская, д 6 | 2006 |  | удовлетворительное | 212413,98 | 0,00 |  |
| 12 | Теплотрасса к зданию управления образования | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Горького, д 10 | 2007 |  | удовлетворительное | 143946,40 | 0,00 |  |
| 13 | Тепловая сеть от ФОКа до здания начальной школы | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа | 2012 |  | удовлетворительное | 892297,95 | 0,00 |  |
| 14 | Теплотрасса дома культуры | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Свободы | 2013 |  | удовлетворительное | 775921,00 | 45261,87 |  |
| 15 | Теплотрасса от котельной № 2 до дома по ул. Орджоникидзе | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Орджоникидзе | 2014 |  | 220 м., удовлетворительное | 1092098,51 | 273024,71 |  |
| 16 | Теплотрасса от котельной № 2 до ул. Невского | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Невского | 2015 |  | 236 м., удовлетворительное | 930021,59 | 317757,37 |  |
| 17 | Теплотрасса | Кировская область, Тужинский р-н, с. Ныр, ул Советская, д 6 (здание дома культуры), д. 8 (Здание детского комбината), д. 10 (здание школы), д.13 (здание администрации), д 13а (здание магазина), д 13б (здание котельной) | 1984 |  | 432,53 м., удовлетворительное  | 2186982,00 | 2186982,00 |  |
| **Объекты водоснабжения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Водонапорная башня  |  Кировская область, Тужинский район на северо-восточной части д. Греково, (в поле) | 1988 | 43:33:000000:320 | 22 куб. м., удовлетворительное | 2792,00 | 0,00 | 43:33:000000:320-43/055/2024-1от 19.07.2024 |
| 2 | Водонапорная башня | Кировская область, Тужинский район в западной части д. Евсино | 1993 |  | 22 куб. м., удовлетворительное | 12500,00 | 0,00 |  |
| 3 | Водонапорная башня  |  Кировская область, Тужинский район на северо-восточной части д. Греково, (в поле) | 1975 |  | 32,5 куб. м., удовлетворительное | 78685,00 | 0,00 |  |
| 4 | Сети водопровода |  Кировская область, Тужинский район, д. Отюгово | 1992 |  | 3179 м, удовлетворительное  | 209155,00 | 0,00 |  |
| 5 | Сети водопровода | Кировская область, Тужинский район, д. Солонухино | 1993 |  | 469 м., удовлетворительное | 32460,00 | 0,00 |  |
| 6 | Сети водопровода | Кировская область, Тужинский район, д. Евсино | 1992 |  | 3058 м., удовлетворительное  | 201195,00 | 0,00 |  |
| 7 | Сети водопровода | Кировская область, Тужинский район, д. Греково | 1988 | 43:33:000000:320 | 6548 м., удовлетворительное  | 451340,00 | 0,00 | 43:33:000000:320-43/055/2024-1от 19.07.2024 |
| 8 | Водозаборная скважина № 3498 (насос, щит управление насосом, рубильник) | Кировская область, Тужинский район, д. Солонухино | 1992 |  | 67 м – глубина, удовлетворительное | 8037,00 | 0,00 |  |
| 9 | Водозаборная скважина № 6867 (павильон, насос, щит управление насосом, рубильник) | Кировская область, Тужинский район, д. Евсино | 1993 |  | 54 м – глубина, удовлетворительное | 49945,00 | 0,00 |  |
| 10 | Водозаборная скважина № 6428 (павильон, насос, щит управление насосом, рубильник) | Кировская область, Тужинский район, д. Греково | 1988 | 43:33:000000:320 | 90 м – глубина, удовлетворительное | 78685,00 | 0,00 | 43:33:000000:320-43/055/2024-1от 19.07.2024 |
| 11 | Водозаборная скважина № 4484 (павильон, насос, щит управление насосом, рубильник) | Кировская область, Тужинский район, д. Греково | 1975 |  | 97 м – глубина, удовлетворительное | 48500,00 | 0,00 |  |
| 12 | Водозаборная скважина № 2735 | Кировская область, Тужинский район, с. Михайловское | 1969 | 43:33:000000:319 | глубина - 120 м, удовлетворительное | 49945,00 | 0,00 | 43:33:000000:319-43/055/2024-1от 10.07.2024 |
| 13 | Водонапорная башня  | Кировская область, Тужинский район, с. Михайловское | 1976 | 43:33:000000:319 | удовлетворительное | 10093,50 | 0,00 | 43:33:000000:319-43/055/2024-1от 10.07.2024 |
| 14 | Водонапорная башня  | Кировская область, Тужинский район, с. Михайловское | 1978 | 43:33:000000:319 | удовлетворительное | 10093,50 | 0,00 | 43:33:000000:319-43/055/2024-1от 10.07.2024 |
| 15 | Водозаборная скважина № 538 | Кировская область, Тужинский район, д. Масленская | 1960 |  | глубина - 64 м., удовлетворительное | 39371,00 | 0,00 |  |
| 16 | Водонапорная башня  | Кировская область, Тужинский район, д. Масленская | 1975 |  |  | 9500,00 | 0,00 |  |
| 17 | Водозаборная скважина № 3261  | Кировская область, Тужинский район, с. Шешурга | 1971 | 43:33:000000:321 | глубина - 120 м., удовлетворительное | 0,00 | 0,00 | 43:33:000000:321-43/055/2024-1от 24.07.2024 |
| 18 | Водонапорная башня  | Кировская область, Тужинский район, с. Шешурга | 1990 | 43:33:000000:321 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 | 43:33:000000:321-43/055/2024-1от 24.07.2024 |
| 19 | Водозаборная скважина № 920  | Кировская область, Тужинский район, д. Васькино | 1962 | 43:33:000000:318 | глубина - 75 м., удовлетворительное | 0,00 | 0,00 | 43:33:000000:318-43/055/2024-1от 05.07.2024 |
| 20 | Водонапорная башня  | Кировская область, Тужинский район, д. Васькино | 2011 | 43:33:000000:318 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 | 43:33:000000:318-43/055/2024-1от 05.07.2024 |
| 21 | Водонапорная башня  | Кировская область, Тужинский район, д. Васькино | 1985 | 43:33:000000:318 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 | 43:33:000000:318-43/055/2024-1от 05.07.2024 |
| 22 | Сети водопроводные  | Кировская область, Тужинский район, с. Михайловское | 1977 | 43:33:000000:319 | 7118 м, удовлетворительное | 485080,00 | 0,00 | 43:33:000000:319-43/055/2024-1от 10.07.2024 |
| 23 | Сети водопроводные | Кировская область, Тужинский район, д. Масленская | 1991 |  | 3,17 км, удовлетворительное | 37990,00 | 8246,36 |  |
| 24 | Сети водопроводные  | Кировская область, Тужинский район, с. Шешурга | 1971 | 43:33:000000:321 | 5147 м., удовлетворительное | 0,00 | 0,00 | 43:33:000000:321-43/055/2024-1от 24.07.2024 |
| 25 | Сети водопроводные  | Кировская область, Тужинский район, д. Васькино | 1970 | 43:33:000000:318 | 4384 м., удовлетворительное | 0,00 | 0,00 | 43:33:000000:318-43/055/2024-1от 05.07.2024 |
| 26 | Сети водопровода | Кировская область, Тужинский район, д. Пиштенур | 1983 |  | 3700 м., удовлетворительное | 440474,00 | 0,00 |  |
| 27 | Артезианская скважина №1685 | Кировская область, Тужинский район, д. Пиштенур | 1965 |  | Глубина - 96 м., удовлетворительное | 2755,00 | 0,00 |  |
| 28 | Артезианская скважина №5920 | Кировская область, Тужинский район, д. Пиштенур | 1983 |  | Глубина - 79 м, удовлетворительное | 2755,00 | 0,00 |  |
| 29 | Артезианская скважина №5273 | Кировская область, Тужинский район, с. Ныр | 1979 |  | Глубина - 84 м., удовлетворительное | 1775,00 | 0,00 |  |
| 30 | Артезианская скважина №6539 (Сети водопроводные протяженностью 7494 м., водонапорная башня)  | Кировская область, Тужинский район, с. Ныр | 1989 | 43:33:000000:306 | 48 кв.м., глубина 92 м., удовлетворительное | 5256200,51 | 0,00 | 43:33:000000:306-43/055/2022-1 от 30.06.2022 |
| 31 | Артезианская скважина №537 | Кировская область, Тужинский район, с. Ныр | 1960 |  | Глубина - 60 м., удовлетворительное | 1880,25 | 0,00 |  |
| 32 | Водонапорная башня | Кировская область, Тужинский район, с. Ныр | 1963 |  | удовлетворительное | 15478,00 | 0,00 |  |
| 33 | Водонапорная башня | Кировская область, Тужинский район, с. Ныр | 1980 |  | удовлетворительное | 3022,35 | 0,00 |  |
| 34 | Водонапорная башня | Кировская область, Тужинский район, д. Пиштенур | 1965 |  | удовлетворительное | 3043,00 | 0,00 |  |
| 35 | Водонапорная башня | Кировская область, Тужинский район, д. Пиштенур | 1983 |  | удовлетворительное | 3022,35 | 0,00 |  |
| 36 | Водонапорная башня БР- 25  | Кировская область, Тужинский район, с. Пачи | 1992 | 43:33:000000:313 | удовлетворительное | 24180,00 | 0,00 | 43:33:000000:313-43/055/2023-1 от 01.09.2023 |
| 37 | Водозаборная скважина№ 6843 (павильон, ограждение) | Кировская область, Тужинский район, с. Пачи  | 1992 | 43:33:000000:313 | Глубина - 150 м., удовлетворительное | 100980,00 | 0,00 | 43:33:000000:313-43/055/2023-1 от 01.09.2023 |
| 38 | Сети водопровода | Кировская область, Тужинский район, с. Пачи  | 1992 | 43:33:000000:313 | 6890 м., удовлетворительное | 1503392,90 | 0,00 | 43:33:000000:313-43/055/2023-1 от 01.09.2023 |
| 39 | Водозаборная скважина № 6441 (павильон, ограждение) | Кировская область, Тужинский район, д. Вынур  | 1988 | 43:33:000000:312 | Глубина - 94 м., удовлетворительное | 123884,00 | 0,00 | 43:33:000000:312-43/055/2023-1 от 01.09.2023 |
| 40 | Водонапорная башня БР- 25 | Кировская область, Тужинский район, д. Вынур  | 1991 | 43:33:000000:312 | удовлетворительное | 24180,00 | 0,00 | 43:33:000000:312-43/055/2023-1 от 01.09.2023 |
| 41 | Сети водопровода | Кировская область, Тужинский район, д. Вынур  | 1989 | 43:33:000000:312 | 4190 м., удовлетворительное | 294784,00 | 0,00 | 43:33:000000:312-43/055/2023-1 от 01.09.2023 |
| 42 | Водозаборная скважина № 4531 (павильон) | Кировская область, Тужинский район, д. Устье  | 1975 | 43:33:000000:309 | Глубина - 105 м., удовлетворительное | 100980,00 | 0,00 | 43:33:000000:309-43/055/2023-1 от31.08.2023  |
| 43 | Водонапорная башня БР- 20 | Кировская область, Тужинский район, д. Устье  | 1980 | 43:33:000000:309 | удовлетворительное | 19800,00 | 0,00 | 43:33:000000:309-43/055/2023-1 от31.08.2023  |
| 44 | Сети водопровода | Кировская область, Тужинский район, д. Устье | 1985 | 43:33:000000:309 | 1500 м., удовлетворительное | 100016,00 | 0,00 | 43:33:000000:309-43/055/2023-1 от31.08.2023  |
| 45 | Сети водопровода (артезианская скважина № 5А) | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа (ул. Молодежная, ул. Олнечная, пер. Солнечный, ул. Механизаторов, часть ул. Кирова, часть ул. Суворова, часть ул. Калинина, ул. Победы) | 1980 |  | 6 846 м., удовлетворительное | 326546,30 | 93391,47 |  |
| 46 | Сети водопровода (артезианская скважина № 4057) | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Свободы, ул. Профсоюзная, ул. Дружбы, ул. Мира,  | 1977 |  | 6396 м., удовлетворительное | 613363,57 | 0,00 |  |
| 47 | Сети водопровода (артезианская скважина № 6336А) | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа (ул. Новая, ул. Полевая, ул. Энтузиастов, ., ул. Рассохина, ул. Абрамова, часть ул. Суворова, часть ул. Калинина)  | 1978 |  | 6580 м., удовлетворительное | 34646,49 | 0,00 |  |
| 48 | Водопровод внешний центральной больницы (скважина № 5364) | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Набережная, на территории ЦРБ | 1974 |  | 854 м., удовлетворительное | 40115,71 | 0,00 |  |
| 49 | Сети водопровода | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа (ул. Колхозная) | 2002 |  | 159 м., удовлетворительное | 9965,00 | 0,00 |  |
| 50 | Сети водопровода, 43:33:000000:310 | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, д. Коврижата | 1979 |  | 4176 м., удовлетворительное | 1072808,00 | 0,00 | 43:33:000000:310-43/055/2023-1 от01.09.2023 |
| 51 | Сети водопровода | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, пер. Суворова | 2008 |  | 320 м., удовлетворительное | 61871,86 | 0,00 |  |
| 52 | Сети водопровода заречной части поселка (артезианская скважина№ 5364) | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа (ул. Акшубинская, ул. Комсомольская, часть ул. Набережной, ул. Прудовая, ул. Комарова, ул. Строительная, ул. Северная, ул. Соколовская, ул. Лесная) | 2011 |  | 10972 м., удовлетворительное | 1650617,65 | 7381,45 |  |
| 53 | Сети водопровода, 43:33:000000:311  | Кировская область, Тужинский район, с. Караванное | 1989 | 43:33:000000:311 | 2205 м., удовлетворительное | 318501,00 | 200443,96 | 43:33:000000:311-43/055/2023-1 от 01.09.2023 |
| 54 | Артезианская скважина№ 25671 | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа (часть ул. Советской, ул. Свободы, ул. Луговая, ул. Некрасова, ул. Орджоникидзе, ул. Кирова, часть ул. Суворова, ул. Фокина) | 1971 | 43:33:010111:200 | глубина – 100 м., удовлетворительное | 138640,68 | 0,00 | 43:33:010111:200-43/055/2021-2от 17.09.2021 |
| 55 | Артезианская скважина№ 4057 | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа (ул. Профсоюзная, ул. Дружбы, ул. Мира, ул. Заречная, часть ул. Свободы)  | 1973 | 43:33:310115:107 | глубина – 89 м., удовлетворительное | 58254,11 | 0,00 | 43:33:310115:107-43/055/2021-2от 20.09.2021 |
| 56 | Артезианская скважина№ 1Т  | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа (ул. Горького от ул. Колхозной, ул. Химиков, ул. Колхозная, ул. Труда, ул. Свободы от ул. Труда, ул. Кирова от ул. Труда, ул. Южная, пер. Южный) | 1999 | 43:33:311601:822 | глубина – 99 м., удовлетворительное | 49844,87 | 0,00 | 43:33:311601:822-43/055/2021-2от 20.09.2021 |
| 57 | Артезианская скважина№ 4684 | Кировская область, Тужинский район, д. Коврижата | 1976 | 43:33:000000:310 | глубина – 95 м., удовлетворительное | 8037,00 | 0,00 | 43:33:000000:310-43/055/2023-1от 01.09.2023 |
| 58 | Артезианская скважина№ 6231 (Сети водопровода протяженностью 4982 м., водонапорная башня),  | Кировская область, Тужинский район, д. Покста  | 1985 | 43:33:000000:307 | 15 кв.м., глубина 80 м., удовлетворительное | 1703080,08 | 0,00 | 43:33:000000:307-43/055/2022-1от 01.07.2022 |
| 59 | Артезианская скважина№ 4793 | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа (ул. Береговая, ул. Акшубинская, пер. Комсомольский, ул. Комсомольская, ул. Гагарина, ул. Набережная до д. 29) | 1976 | 43:33:310105:344 | глубина – 87 м., удовлетворительное | 26320,00 | 0,00 | 43:33:310105:344-43/055/2021-2от 21.09.2021 |
| 60 | Артезианская скважина№ 3186 | Кировская область, Тужинский район, с. Караванное  | 1970 | 43:33:000000:311 | глубина – 90 м., удовлетворительное | 139046,00 | 0,00 | 43:33:000000:311-43/055/2023-1от 01.09.2023 |
| 61 | Артезианская скважина № 6362  | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа (ул. Кирпичный завод, ул. Заводская) | 1987 | 43:33:311501:229 | глубина – 106 м., удовлетворительное | 50000,00 | 0,00 | 43:33:311501:229-43/055/2021-2от 21.09.2021 |
| 62 | Артезианская скважина№ 6336А  | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа (ул. Новая, ул. Полевая, ул. Энтузиастов, ул. Рассохина, ул. Абрамова, часть ул. Суворова, часть ул. Калинина) | 1989 | 43:33:310119:448 | глубина – 116 м., удовлетворительное | 50000,00 | 0,00 | 43:33:310119:448-43/055/2021-2от 17.09.2021 |
| 63 | Артезианская скважина№ 5364 (Сеть водопровода, протяженностью 5760 м., водонапорная башня)  | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа (ул. Акшубинская, ул. Комсомольская, часть ул. Набережной, ул. Прудовая, ул. Комарова, ул. Строительная, ул. Северная, ул. Соколовская, ул. Лесная) | 1979 | 43:33:000000:308 | 22 кв.м., глубина 51 м., удовлетворительное | 906529,17 | 0,00 | 43:33:000000:308-43/055/2022-1от 04.07.2022 |
| 64 | Артезианская скважина№ 20569  | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа (ул. Садовая) | 1969 | 43:33:310107:214 | глубина – 98 м., удовлетворительное | 30000,00 | 0,00 | 43:33:310107:214-43/055/2021-2от 17.09.2021 |
| 65 | Артезианская скважина№ 5А | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа (ул. Молодежная, ул. Солнечная, пер. Солнечный, ул. Механизаторов, часть ул. Кирова, часть ул. Суворова, часть ул. Калинина, ул. Победы) | 1993 | 43:33:310108:291 | глубина – 45 м., удовлетворительное | 50000,00 | 0,00 | 43:33:310108:291-43/055/2021-2от 20.09.2021 |
| 66 | Водонапорная башня | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Горького, 25 | 2002 |  | удовлетворительное | 53799,00 | 0,00 |  |
| 67 | Водоснабжение южной части поселка Тужа (1 пусковой комплекс)  | Российская Федерация, Кировская область, Тужинский район, пос. Тужа (ул. Горького) | 2001 | 43:33:310101:207 | 608,78 м., удовлетворительное | 991719,38 | 201806,86 | 43:33:310101:207-43/055/2021-4от 10.11.2021 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Объекты водоотведения** |
| 1 | Очистные сооружения ЦРБ | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Набережная | 1974 |  | удовлетворительное | 241977,00 | 0,00 |  |
| 2 | Очистные сооружения,  | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа за ул. Победы | 1984 | 43:33:310108:264 | 502,5 кв.м., удовлетворительное | 2793760,00 | 1046430,00 | 43:33:310108:264-43/055/2021-4от 20.09.2021 |
| 3 | Канализационная сеть | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа | 1984 |  | 5300 м, удовлетворительное | 1759600,00 | 0,00 |  |
| 4 | Перекачная станция  | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Набережная | 1987 |  | удовлетворительное | 83 290,68  | 24986,6 |  |
| 5 | Канализация внешняя  | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Береговая | 1974 |  | удовлетворительное | 97 818,78  | 5869,47 |  |
| 6 | Насосная станция ЦРБ  | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Набережная | 1974 |  | удовлетворительное | 69 069,00  | 0,00 |  |

1.2. Движимое имущество

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования, характеристика** | **Адрес нахождения объекта** | **Год ввода в эксплуатацию, состояние** | **Балансовая****стоимость, руб.** | **Остаточная стоимость** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Теплоснабжение** |
| 1 | Дымовая труба | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Набережная | 2002, удовлетворительное | 49730,00 | 0,0 |
| 2 | Дымовая труба | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Невского | 2009, удовлетворительное | 183676,08 | 45919,38 |
| 3 | Дымогарная труба | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Южная | 1961, удовлетворительное | 6028,98 | 0,0 |
| 4 | Наклонный транспортер ТСН-160 в сборе | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Фокина, д. 1 | 2005, удовлетворительное | 88700,00 | 0,0 |
| 5 | Установка химводоподготовки | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Фокина, д. 1 | 2012, удовлетворительное | 47245,50 | 0,0 |
| 6 | Установка химводоподготовки | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Набережная | 2012, удовлетворительное | 47245,50 | 0,0 |
| 7 | Генератор бензиновый | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Набережная | 2012, удовлетворительное | 42000,00 | 4200,00 |
| 8 | Генератор бензиновый | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Горького | 2013, удовлетворительное | 65000,00 | 13510,00 |
| 9 | Измельчитель древесных отходов | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Горького | 2020, удовлетворительное | 120000,00 | 102000,00 |
| 10 | Котел "Каскад-1,12 МВт  | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Фокина, д. 1 | 2008, удовлетворительное | 658979,62 | 0,0 |
| 11 | Котел КВ-0,64 (КВр-0,3К) | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Советская, д. 6 | 2007, удовлетворительное | 324777,00 | 0,0 |
| 12 | Котел водогрейный КВм-0,93К  | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Набережная | 2008, удовлетворительное | 600000,00 | 0,0 |
| 13 | Котел КВМ-1,5Д (КВм-1,44 ОД) | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Набережная | 2009, удовлетворительное | 441709,20 | 0,0 |
| 14 | Котел КВр-0,52 "Каскад"  | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Свободы, д. 14 | 2013, удовлетворительное | 364693,00 | 0,0 |
| 15 | Котел КВр-0,52 "Каскад"  | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Свободы, д. 14 | 2013, удовлетворительное | 364693,00 | 0,0 |
| 16 | Котел КВр- 0,5 К | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Советская, д. 6 | 2017, удовлетворительное | 235194,56 | 120397,43 |
| 17 | Котел КВм- 1,5  | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Фокина, д. 1 | 2020, удовлетворительное | 1193029,50 | 1153261,86 |
| 18 | Транспортер ТСН-50 | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, пер. Южный, д. 4 | 2013, удовлетворительное | 108528,05 | 0,0 |
| 19 | Горизонтальный цепной скребковый транспортер  | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, пер. Южный | 2021, удовлетворительное | 98380,70 | 98380,70 |
| 20 | L-образный цепной скребковый транспортер  | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Горького | 2021, удовлетворительное | 279371,27 | 279371,27 |
| 21 | Установка химводоподготовки | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Горького, д. 3а | 2012, удовлетворительное | 55500,00 | 4162,50 |
| 22 | Установка химводоподготовки | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, пер. Южный, д. 4 | 2011, удовлетворительное | 55500,00 | 4162,50 |
| 23 | Котел КВр – 1,08 | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Горького, д. 3а | 2013, удовлетворительное | 410232,36 | 0,0 |
| 24 | Котел КВм – 1,5 | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, пер. Южный, д.4 | 2011, удовлетворительное | 661016,95 | 186271,59 |
| 25 | Котел КВр -1,08 | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, пер. Южный, д.4 | 2021, удовлетворительное | 670925,00 | 0,0 |
| 26 | Котел водогрейный бункерный на отходах деревообработки КВм – 1,5 | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Горького | 2021, удовлетворительное | 1239146,78 | 1239146,78 |
| 27 | Котел водогрейный бункерный на отходах деревообработки КВм – 1,5 | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, пер. Южный | 2002, удовлетворительное | 1202430,82 | 1202430,82 |
| **Водоснабжение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Агрегат ЭЦВ 6-10-110 (насос глубинный погружной)  | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Суворова | 2021, удовлетворительное | 21 109,02  | 0,00 |
| 2 | Агрегат ЭЦВ 6-16-110 (насос глубинный погружной)  | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Горького | 2021, удовлетворительное | 28 962,74  | 0,00 |
| 3 | Агрегат ЭЦВ 6-10-140 | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа | 2022, удовлетворительное | 23 797,06  | 0,00 |
| 4 | Насос ЭЦВ 5-6,5-80 | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа | 2024, удовлетворительное | 29 587,00 | 29 587,00 |
| 5 | Насосная станция (марка насоса ЭЦВ-6-6,5-125) (с. Пачи) | Кировская область, Тужинский район, с. Пачи  | 1992, удовлетворительное | 73571,00 | 0,00 |
| 6 | Насосная станция (марка насоса ЭЦВ-6-6,3- 85) (д. Вынур) | Кировская область, Тужинский район, д. Вынур  | 1988, удовлетворительное | 75300,00 | 0,00 |
| 7 | Насосная станция (марка насоса ЭЦВ-6-6,3- 85) (д. Устье) | Кировская область, Тужинский район, д. Устье  | 1976, удовлетворительное | 69385,00 | 0,00 |
| 8 | ПГ - К - 100 | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Комарова, 17 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ПГ - К - 100 | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Лермонтова, 16 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ПГ - К - 100 | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Лермонтова, 8 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ПГ - К - 100 | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Соколовская, 4 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
| 12 | ПГ - К - 100 | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Труда, 15 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
| 13 | ПГ - К - 100 | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Труда, 27 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
| 14 | ПГ - К - 100 | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Труда, 9 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ПГ - К - 100 | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Химиков, 10 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
| 16 | ПГ - К - 100 | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Химиков, 16 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
| 17 | ПГ - К - 100 | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Химиков, 4 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
| 18 | ПГ - К - 100 | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Южная, 4 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
| **Водоотведение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Воздуходувка (компрессор)  | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Победы | 2011, удовлетворительное | 105700,00  | 7927,75 |
| 2 | Насос НПК 20-22  | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Победы | 2005, удовлетворительное | 15000,00  | 0,00 |

Приложение № 2

к концессионному соглашению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**АКТ**

**приема-передачи**

пгт Тужа «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

**Муниципальное образование Тужинский муниципальный район Кировской области**, от имени которого выступает администрация Тужинского муниципального района в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава и решения Думы Тужинского района Кировской области от 14.10.2019 № 40/303 «Об избрании главы Тужинского муниципального района», именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующее на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, и

**Кировская область,** от имени которой выступает Губернатор Кировской области Соколов Александр Валентинович, действующий на основании Указа Губернатора Кировской области от 23.09.2022 № 59 «О вступлении в должность Губернатора Кировской области» и Устава Кировской области, именуемая в дальнейшем «Субъект РФ», с третьей стороны, именуемые совместно «Стороны», составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

* + - 1. Концедент передает, а Концессионер принимает во временное владение и пользование имущество, входящее в состав объекта Соглашения, а именно:
	1. Недвижимое имущество

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Местоположение объекта** | **Год ввода в эксплуа****тации объекта** | **Кадастровый****номер объекта** | **Технико-экономические показатели объекта, состояние** | **Балансовая стоимость объекта****(рублей)** | **Остаточ****ная стоимость на 01.01.2024****(рублей)** | **Свидетельство о праве муниципальной собственности** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Объекты теплоснабжения** |
| 1 | Здание котельной  | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Фокина, д 1 | 1986 | 43:33:310112:267 | Одноэтажное, кирпичное здание, площадью 83,6 кв.м., удовлетворительное | 195951,00 | 95501,00 | 43:33:310112:267-43/055/2021-2от 21.09.2021 |
| 2 | Нежилое помещение (котельной)  | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Советская, д 6, пом. 1001 | 1982 | 43:33:310107:186 | Одноэтажное, кирпичное здание, площадью 92,0 кв.м., удовлетворительное | 1306356,00 | 129631,66 | 43:33:310107:186-43/055/2021-2от 21.09.2021 |
| 3 | Блочно-модульная котельная установка транспортабельная БМК-206 (комплектация: котел водогрейный КВр-0,6 – 2 шт., насос сетевой Aquqrio ADK-30 – 2 шт., насос подпиточный Джилекс Джамбо 55/35 П-18 – 2 шт., расширительный мембранный бак V=100 л Wester WRV-100 – 1 шт., бак запаса воды V=0,75 куб. метров – 1 шт., дымосос центробежный правого/левого вращения ДН-6,3\*3\*1500 – 2 шт., вентилятор радиальный (центробежный) общего назначения правого/левого вращения ВЦ 14-46 2,5\*0,75\*1500 – 2 шт., воздушная линия – 1 шт., шкаф ВРУ – 1 шт., шкаф ШУК – 1 шт., шкаф ШУН - 1 шт., светильник светодиодный, 36 Вт ДСП 1306 36 Вт 4500К IP65 1200 мм – 3 шт., светильник светодиодный автономный аккумулятор/сеть, 3 Вт ДПА 3926 – 3 шт., светильник круглый НПП1301 – 1 шт., выключатель одноклавишный герметичный наружной установки 16А IP54 – 3 шт., розетка герметичная наружной установки двойная 16А IP54 – 1 шт., розетка герметичная наружной установки одинарная 16А IP54 – 8 шт., вилка прямая 16А с заземлением – 5 шт., термопреобразователь сопротивления ДТС035-Pt100.B3.80 – 2 шт., пожарная сигнализация – 1 шт., бензогенератор G420-9HCE Pн=7,5 кВт, Uн=400/230 В ТСС АД-16С-Т400 – 1 шт., прибор учета исходной воды ВСКМ Ду15 – 1 шт., промышленная дымовая труба – 1 шт.) | Кировская область, Тужинский р-н, с. Ныр  | 2023 |  | Одноэтажное, железное здание, площадью 38,66 кв.м., удовлетворительное | 8684290,00 | 8684290,00 |  |
| 4 | Здание котельной  | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Горького, д 3а | 1975 | 43:33:310113:385 | Одноэтажное, кирпичное здание, площадью 99,5 кв.м., удовлетворительное | 102309,76 | 0,00 | 43:33:310113:385-43/055/2022-3от 13.01.2022 |
| 5 | Здание котельной  | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, пер Южный, д 4 | 1991 | 43:33:010118:353 | Одноэтажное, кирпичное здание, площадью 87,3 кв.м., удовлетворительное | 121357,00 | 61872,20 | 43:33:010118:353-43/055/2022-2 от 14.01.2022 |
| 6 | Здание котельной дома культуры (помещение котельной) | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Свободы, д 14 | 1961 |  | Нежилое кирпичное помещение, площадью 54,41 кв.м., удовлетворительное | 241731,35 | 0,00 |  |
| 7 | Теплотрасса ЦРБ | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Набережная | 2003 |  | удовлетворительное | 321160,93 | 0,00 |  |
| 8 | Теплотрасса спорткомплекса | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Фокина, д 16 | 1998 |  | удовлетворительное | 222073,06 | 111648,17 |  |
| 9 | Теплотрасса спорткомплекса | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Фокина, д 16 | 2000 |  | удовлетворительное | 54107,00 | 34867,85 |  |
| 10 | Теплотрасса к семенной инспекции | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Советская, д 10 | 2002 |  | удовлетворительное | 17707,00 | 0,00 |  |
| 11 | Теплотрасса к д/с «Сказка» | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Советская, д 6 | 2006 |  | удовлетворительное | 212413,98 | 0,00 |  |
| 12 | Теплотрасса к зданию управления образования | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Горького, д 10 | 2007 |  | удовлетворительное | 143946,40 | 0,00 |  |
| 13 | Тепловая сеть от ФОКа до здания начальной школы | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа | 2012 |  | удовлетворительное | 892297,95 | 0,00 |  |
| 14 | Теплотрасса дома культуры | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Свободы | 2013 |  | удовлетворительное | 775921,00 | 45261,87 |  |
| 15 | Теплотрасса от котельной № 2 до дома по ул. Орджоникидзе | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Орджоникидзе | 2014 |  | 220 м., удовлетворительное | 1092098,51 | 273024,71 |  |
| 16 | Теплотрасса от котельной № 2 до ул. Невского | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул Невского | 2015 |  | 236 м., удовлетворительное | 930021,59 | 317757,37 |  |
| 17 | Теплотрасса | Кировская область, Тужинский р-н, с. Ныр, ул Советская, д 6 (здание дома культуры), д. 8 (Здание детского комбината), д. 10 (здание школы), д.13 (здание администрации), д 13а (здание магазина), д 13б (здание котельной) | 1984 |  | 432,53 м., удовлетворительное  | 2186982,00 | 2186982,00 |  |
| **Объекты водоснабжения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Водонапорная башня  |  Кировская область, Тужинский район на северо-восточной части д. Греково, (в поле) | 1988 | 43:33:000000:320 | 22 куб. м., удовлетворительное | 2792,00 | 0,00 | 43:33:000000:320-43/055/2024-1от 19.07.2024 |
| 2 | Водонапорная башня | Кировская область, Тужинский район в западной части д. Евсино | 1993 |  | 22 куб. м., удовлетворительное | 12500,00 | 0,00 |  |
| 3 | Водонапорная башня  |  Кировская область, Тужинский район на северо-восточной части д. Греково, (в поле) | 1975 |  | 32,5 куб. м., удовлетворительное | 78685,00 | 0,00 |  |
| 4 | Сети водопровода |  Кировская область, Тужинский район, д. Отюгово | 1992 |  | 3179 м, удовлетворительное  | 209155,00 | 0,00 |  |
| 5 | Сети водопровода | Кировская область, Тужинский район, д. Солонухино | 1993 |  | 469 м., удовлетворительное | 32460,00 | 0,00 |  |
| 6 | Сети водопровода | Кировская область, Тужинский район, д. Евсино | 1992 |  | 3058 м., удовлетворительное  | 201195,00 | 0,00 |  |
| 7 | Сети водопровода | Кировская область, Тужинский район, д. Греково | 1988 | 43:33:000000:320 | 6548 м., удовлетворительное  | 451340,00 | 0,00 | 43:33:000000:320-43/055/2024-1от 19.07.2024 |
| 8 | Водозаборная скважина № 3498 (насос, щит управление насосом, рубильник) | Кировская область, Тужинский район, д. Солонухино | 1992 |  | 67 м – глубина, удовлетворительное | 8037,00 | 0,00 |  |
| 9 | Водозаборная скважина № 6867 (павильон, насос, щит управление насосом, рубильник) | Кировская область, Тужинский район, д. Евсино | 1993 |  | 54 м – глубина, удовлетворительное | 49945,00 | 0,00 |  |
| 10 | Водозаборная скважина № 6428 (павильон, насос, щит управление насосом, рубильник) | Кировская область, Тужинский район, д. Греково | 1988 | 43:33:000000:320 | 90 м – глубина, удовлетворительное | 78685,00 | 0,00 | 43:33:000000:320-43/055/2024-1от 19.07.2024 |
| 11 | Водозаборная скважина № 4484 (павильон, насос, щит управление насосом, рубильник) | Кировская область, Тужинский район, д. Греково | 1975 |  | 97 м – глубина, удовлетворительное | 48500,00 | 0,00 |  |
| 12 | Водозаборная скважина № 2735 | Кировская область, Тужинский район, с. Михайловское | 1969 | 43:33:000000:319 | глубина - 120 м, удовлетворительное | 49945,00 | 0,00 | 43:33:000000:319-43/055/2024-1от 10.07.2024 |
| 13 | Водонапорная башня  | Кировская область, Тужинский район, с. Михайловское | 1976 | 43:33:000000:319 | удовлетворительное | 10093,50 | 0,00 | 43:33:000000:319-43/055/2024-1от 10.07.2024 |
| 14 | Водонапорная башня  | Кировская область, Тужинский район, с. Михайловское | 1978 | 43:33:000000:319 | удовлетворительное | 10093,50 | 0,00 | 43:33:000000:319-43/055/2024-1от 10.07.2024 |
| 15 | Водозаборная скважина № 538 | Кировская область, Тужинский район, д. Масленская | 1960 |  | глубина - 64 м., удовлетворительное | 39371,00 | 0,00 |  |
| 16 | Водонапорная башня  | Кировская область, Тужинский район, д. Масленская | 1975 |  |  | 9500,00 | 0,00 |  |
| 17 | Водозаборная скважина № 3261  | Кировская область, Тужинский район, с. Шешурга | 1971 | 43:33:000000:321 | глубина - 120 м., удовлетворительное | 0,00 | 0,00 | 43:33:000000:321-43/055/2024-1от 24.07.2024 |
| 18 | Водонапорная башня  | Кировская область, Тужинский район, с. Шешурга | 1990 | 43:33:000000:321 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 | 43:33:000000:321-43/055/2024-1от 24.07.2024 |
| 19 | Водозаборная скважина № 920  | Кировская область, Тужинский район, д. Васькино | 1962 | 43:33:000000:318 | глубина - 75 м., удовлетворительное | 0,00 | 0,00 | 43:33:000000:318-43/055/2024-1от 05.07.2024 |
| 20 | Водонапорная башня  | Кировская область, Тужинский район, д. Васькино | 2011 | 43:33:000000:318 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 | 43:33:000000:318-43/055/2024-1от 05.07.2024 |
| 21 | Водонапорная башня  | Кировская область, Тужинский район, д. Васькино | 1985 | 43:33:000000:318 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 | 43:33:000000:318-43/055/2024-1от 05.07.2024 |
| 22 | Сети водопроводные  | Кировская область, Тужинский район, с. Михайловское | 1977 | 43:33:000000:319 | 7118 м, удовлетворительное | 485080,00 | 0,00 | 43:33:000000:319-43/055/2024-1от 10.07.2024 |
| 23 | Сети водопроводные | Кировская область, Тужинский район, д. Масленская | 1991 |  | 3,17 км, удовлетворительное | 37990,00 | 8246,36 |  |
| 24 | Сети водопроводные  | Кировская область, Тужинский район, с. Шешурга | 1971 | 43:33:000000:321 | 5147 м., удовлетворительное | 0,00 | 0,00 | 43:33:000000:321-43/055/2024-1от 24.07.2024 |
| 25 | Сети водопроводные  | Кировская область, Тужинский район, д. Васькино | 1970 | 43:33:000000:318 | 4384 м., удовлетворительное | 0,00 | 0,00 | 43:33:000000:318-43/055/2024-1от 05.07.2024 |
| 26 | Сети водопровода | Кировская область, Тужинский район, д. Пиштенур | 1983 |  | 3700 м., удовлетворительное | 440474,00 | 0,00 |  |
| 27 | Артезианская скважина №1685 | Кировская область, Тужинский район, д. Пиштенур | 1965 |  | Глубина - 96 м., удовлетворительное | 2755,00 | 0,00 |  |
| 28 | Артезианская скважина №5920 | Кировская область, Тужинский район, д. Пиштенур | 1983 |  | Глубина - 79 м, удовлетворительное | 2755,00 | 0,00 |  |
| 29 | Артезианская скважина №5273 | Кировская область, Тужинский район, с. Ныр | 1979 |  | Глубина - 84 м., удовлетворительное | 1775,00 | 0,00 |  |
| 30 | Артезианская скважина №6539 (Сети водопроводные протяженностью 7494 м., водонапорная башня)  | Кировская область, Тужинский район, с. Ныр | 1989 | 43:33:000000:306 | 48 кв.м., глубина 92 м., удовлетворительное | 5256200,51 | 0,00 | 43:33:000000:306-43/055/2022-1 от 30.06.2022 |
| 31 | Артезианская скважина №537 | Кировская область, Тужинский район, с. Ныр | 1960 |  | Глубина - 60 м., удовлетворительное | 1880,25 | 0,00 |  |
| 32 | Водонапорная башня | Кировская область, Тужинский район, с. Ныр | 1963 |  | удовлетворительное | 15478,00 | 0,00 |  |
| 33 | Водонапорная башня | Кировская область, Тужинский район, с. Ныр | 1980 |  | удовлетворительное | 3022,35 | 0,00 |  |
| 34 | Водонапорная башня | Кировская область, Тужинский район, д. Пиштенур | 1965 |  | удовлетворительное | 3043,00 | 0,00 |  |
| 35 | Водонапорная башня | Кировская область, Тужинский район, д. Пиштенур | 1983 |  | удовлетворительное | 3022,35 | 0,00 |  |
| 36 | Водонапорная башня БР- 25  | Кировская область, Тужинский район, с. Пачи | 1992 | 43:33:000000:313 | удовлетворительное | 24180,00 | 0,00 | 43:33:000000:313-43/055/2023-1 от 01.09.2023 |
| 37 | Водозаборная скважина№ 6843 (павильон, ограждение) | Кировская область, Тужинский район, с. Пачи  | 1992 | 43:33:000000:313 | Глубина - 150 м., удовлетворительное | 100980,00 | 0,00 | 43:33:000000:313-43/055/2023-1 от 01.09.2023 |
| 38 | Сети водопровода | Кировская область, Тужинский район, с. Пачи  | 1992 | 43:33:000000:313 | 6890 м., удовлетворительное | 1503392,90 | 0,00 | 43:33:000000:313-43/055/2023-1 от 01.09.2023 |
| 39 | Водозаборная скважина № 6441 (павильон, ограждение) | Кировская область, Тужинский район, д. Вынур  | 1988 | 43:33:000000:312 | Глубина - 94 м., удовлетворительное | 123884,00 | 0,00 | 43:33:000000:312-43/055/2023-1 от 01.09.2023 |
| 40 | Водонапорная башня БР- 25 | Кировская область, Тужинский район, д. Вынур  | 1991 | 43:33:000000:312 | удовлетворительное | 24180,00 | 0,00 | 43:33:000000:312-43/055/2023-1 от 01.09.2023 |
| 41 | Сети водопровода | Кировская область, Тужинский район, д. Вынур  | 1989 | 43:33:000000:312 | 4190 м., удовлетворительное | 294784,00 | 0,00 | 43:33:000000:312-43/055/2023-1 от 01.09.2023 |
| 42 | Водозаборная скважина № 4531 (павильон) | Кировская область, Тужинский район, д. Устье  | 1975 | 43:33:000000:309 | Глубина - 105 м., удовлетворительное | 100980,00 | 0,00 | 43:33:000000:309-43/055/2023-1 от31.08.2023  |
| 43 | Водонапорная башня БР- 20 | Кировская область, Тужинский район, д. Устье  | 1980 | 43:33:000000:309 | удовлетворительное | 19800,00 | 0,00 | 43:33:000000:309-43/055/2023-1 от31.08.2023  |
| 44 | Сети водопровода | Кировская область, Тужинский район, д. Устье | 1985 | 43:33:000000:309 | 1500 м., удовлетворительное | 100016,00 | 0,00 | 43:33:000000:309-43/055/2023-1 от31.08.2023  |
| 45 | Сети водопровода (артезианская скважина № 5А) | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа (ул. Молодежная, ул. Олнечная, пер. Солнечный, ул. Механизаторов, часть ул. Кирова, часть ул. Суворова, часть ул. Калинина, ул. Победы) | 1980 |  | 6 846 м., удовлетворительное | 326546,30 | 93391,47 |  |
| 46 | Сети водопровода (артезианская скважина № 4057) | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Свободы, ул. Профсоюзная, ул. Дружбы, ул. Мира,  | 1977 |  | 6396 м., удовлетворительное | 613363,57 | 0,00 |  |
| 47 | Сети водопровода (артезианская скважина № 6336А) | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа (ул. Новая, ул. Полевая, ул. Энтузиастов, ., ул. Рассохина, ул. Абрамова, часть ул. Суворова, часть ул. Калинина)  | 1978 |  | 6580 м., удовлетворительное | 34646,49 | 0,00 |  |
| 48 | Водопровод внешний центральной больницы (скважина № 5364) | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Набережная, на территории ЦРБ | 1974 |  | 854 м., удовлетворительное | 40115,71 | 0,00 |  |
| 49 | Сети водопровода | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа (ул. Колхозная) | 2002 |  | 159 м., удовлетворительное | 9965,00 | 0,00 |  |
| 50 | Сети водопровода, 43:33:000000:310 | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, д. Коврижата | 1979 |  | 4176 м., удовлетворительное | 1072808,00 | 0,00 | 43:33:000000:310-43/055/2023-1 от01.09.2023 |
| 51 | Сети водопровода | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, пер. Суворова | 2008 |  | 320 м., удовлетворительное | 61871,86 | 0,00 |  |
| 52 | Сети водопровода заречной части поселка (артезианская скважина№ 5364) | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа (ул. Акшубинская, ул. Комсомольская, часть ул. Набережной, ул. Прудовая, ул. Комарова, ул. Строительная, ул. Северная, ул. Соколовская, ул. Лесная) | 2011 |  | 10972 м., удовлетворительное | 1650617,65 | 7381,45 |  |
| 53 | Сети водопровода, 43:33:000000:311  | Кировская область, Тужинский район, с. Караванное | 1989 | 43:33:000000:311 | 2205 м., удовлетворительное | 318501,00 | 200443,96 | 43:33:000000:311-43/055/2023-1 от 01.09.2023 |
| 54 | Артезианская скважина№ 25671 | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа (часть ул. Советской, ул. Свободы, ул. Луговая, ул. Некрасова, ул. Орджоникидзе, ул. Кирова, часть ул. Суворова, ул. Фокина) | 1971 | 43:33:010111:200 | глубина – 100 м., удовлетворительное | 138640,68 | 0,00 | 43:33:010111:200-43/055/2021-2от 17.09.2021 |
| 55 | Артезианская скважина№ 4057 | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа (ул. Профсоюзная, ул. Дружбы, ул. Мира, ул. Заречная, часть ул. Свободы)  | 1973 | 43:33:310115:107 | глубина – 89 м., удовлетворительное | 58254,11 | 0,00 | 43:33:310115:107-43/055/2021-2от 20.09.2021 |
| 56 | Артезианская скважина№ 1Т  | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа (ул. Горького от ул. Колхозной, ул. Химиков, ул. Колхозная, ул. Труда, ул. Свободы от ул. Труда, ул. Кирова от ул. Труда, ул. Южная, пер. Южный) | 1999 | 43:33:311601:822 | глубина – 99 м., удовлетворительное | 49844,87 | 0,00 | 43:33:311601:822-43/055/2021-2от 20.09.2021 |
| 57 | Артезианская скважина№ 4684 | Кировская область, Тужинский район, д. Коврижата | 1976 | 43:33:000000:310 | глубина – 95 м., удовлетворительное | 8037,00 | 0,00 | 43:33:000000:310-43/055/2023-1от 01.09.2023 |
| 58 | Артезианская скважина№ 6231 (Сети водопровода протяженностью 4982 м., водонапорная башня),  | Кировская область, Тужинский район, д. Покста  | 1985 | 43:33:000000:307 | 15 кв.м., глубина 80 м., удовлетворительное | 1703080,08 | 0,00 | 43:33:000000:307-43/055/2022-1от 01.07.2022 |
| 59 | Артезианская скважина№ 4793 | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа (ул. Береговая, ул. Акшубинская, пер. Комсомольский, ул. Комсомольская, ул. Гагарина, ул. Набережная до д. 29) | 1976 | 43:33:310105:344 | глубина – 87 м., удовлетворительное | 26320,00 | 0,00 | 43:33:310105:344-43/055/2021-2от 21.09.2021 |
| 60 | Артезианская скважина№ 3186 | Кировская область, Тужинский район, с. Караванное  | 1970 | 43:33:000000:311 | глубина – 90 м., удовлетворительное | 139046,00 | 0,00 | 43:33:000000:311-43/055/2023-1от 01.09.2023 |
| 61 | Артезианская скважина № 6362  | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа (ул. Кирпичный завод, ул. Заводская) | 1987 | 43:33:311501:229 | глубина – 106 м., удовлетворительное | 50000,00 | 0,00 | 43:33:311501:229-43/055/2021-2от 21.09.2021 |
| 62 | Артезианская скважина№ 6336А  | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа (ул. Новая, ул. Полевая, ул. Энтузиастов, ул. Рассохина, ул. Абрамова, часть ул. Суворова, часть ул. Калинина) | 1989 | 43:33:310119:448 | глубина – 116 м., удовлетворительное | 50000,00 | 0,00 | 43:33:310119:448-43/055/2021-2от 17.09.2021 |
| 63 | Артезианская скважина№ 5364 (Сеть водопровода, протяженностью 5760 м., водонапорная башня)  | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа (ул. Акшубинская, ул. Комсомольская, часть ул. Набережной, ул. Прудовая, ул. Комарова, ул. Строительная, ул. Северная, ул. Соколовская, ул. Лесная) | 1979 | 43:33:000000:308 | 22 кв.м., глубина 51 м., удовлетворительное | 906529,17 | 0,00 | 43:33:000000:308-43/055/2022-1от 04.07.2022 |
| 64 | Артезианская скважина№ 20569  | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа (ул. Садовая) | 1969 | 43:33:310107:214 | глубина – 98 м., удовлетворительное | 30000,00 | 0,00 | 43:33:310107:214-43/055/2021-2от 17.09.2021 |
| 65 | Артезианская скважина№ 5А | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа (ул. Молодежная, ул. Солнечная, пер. Солнечный, ул. Механизаторов, часть ул. Кирова, часть ул. Суворова, часть ул. Калинина, ул. Победы) | 1993 | 43:33:310108:291 | глубина – 45 м., удовлетворительное | 50000,00 | 0,00 | 43:33:310108:291-43/055/2021-2от 20.09.2021 |
| 66 | Водонапорная башня | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Горького, 25 | 2002 |  | удовлетворительное | 53799,00 | 0,00 |  |
| 67 | Водоснабжение южной части поселка Тужа (1 пусковой комплекс)  | Российская Федерация, Кировская область, Тужинский район, пос. Тужа (ул. Горького) | 2001 | 43:33:310101:207 | 608,78 м., удовлетворительное | 991719,38 | 201806,86 | 43:33:310101:207-43/055/2021-4от 10.11.2021 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Объекты водоотведения** |
| 1 | Очистные сооружения ЦРБ | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Набережная | 1974 |  | удовлетворительное | 241977,00 | 0,00 |  |
| 2 | Очистные сооружения,  | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа за ул. Победы | 1984 | 43:33:310108:264 | 502,5 кв.м., удовлетворительное | 2793760,00 | 1046430,00 | 43:33:310108:264-43/055/2021-4от 20.09.2021 |
| 3 | Канализационная сеть | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа | 1984 |  | 5300 м, удовлетворительное | 1759600,00 | 0,00 |  |
| 4 | Перекачная станция  | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Набережная | 1987 |  | удовлетворительное | 83 290,68  | 24986,6 |  |
| 5 | Канализация внешняя  | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Береговая | 1974 |  | удовлетворительное | 97 818,78  | 5869,47 |  |
| 6 | Насосная станция ЦРБ  | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Набережная | 1974 |  | удовлетворительное | 69 069,00  | 0,00 |  |

1.2. Движимое имущество

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование оборудования, характеристика** | **Адрес нахождения объекта** | **Год ввода в эксплуатацию, состояние** | **Балансовая****стоимость, руб.** | **Остаточная стоимость** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Теплоснабжение** |
| 1 | Дымовая труба | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Набережная | 2002, удовлетворительное | 49730,00 | 0,0 |
| 2 | Дымовая труба | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Невского | 2009, удовлетворительное | 183676,08 | 45919,38 |
| 3 | Дымогарная труба | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Южная | 1961, удовлетворительное | 6028,98 | 0,0 |
| 4 | Наклонный транспортер ТСН-160 в сборе | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Фокина, д. 1 | 2005, удовлетворительное | 88700,00 | 0,0 |
| 5 | Установка химводоподготовки | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Фокина, д. 1 | 2012, удовлетворительное | 47245,50 | 0,0 |
| 6 | Установка химводоподготовки | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Набережная | 2012, удовлетворительное | 47245,50 | 0,0 |
| 7 | Генератор бензиновый | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Набережная | 2012, удовлетворительное | 42000,00 | 4200,00 |
| 8 | Генератор бензиновый | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Горького | 2013, удовлетворительное | 65000,00 | 13510,00 |
| 9 | Измельчитель древесных отходов | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Горького | 2020, удовлетворительное | 120000,00 | 102000,00 |
| 10 | Котел "Каскад-1,12 МВт  | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Фокина, д. 1 | 2008, удовлетворительное | 658979,62 | 0,0 |
| 11 | Котел КВ-0,64 (КВр-0,3К) | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Советская, д. 6 | 2007, удовлетворительное | 324777,00 | 0,0 |
| 12 | Котел водогрейный КВм-0,93К  | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Набережная | 2008, удовлетворительное | 600000,00 | 0,0 |
| 13 | Котел КВМ-1,5Д (КВм-1,44 ОД) | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Набережная | 2009, удовлетворительное | 441709,20 | 0,0 |
| 14 | Котел КВр-0,52 "Каскад"  | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Свободы, д. 14 | 2013, удовлетворительное | 364693,00 | 0,0 |
| 15 | Котел КВр-0,52 "Каскад"  | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Свободы, д. 14 | 2013, удовлетворительное | 364693,00 | 0,0 |
| 16 | Котел КВр- 0,5 К | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Советская, д. 6 | 2017, удовлетворительное | 235194,56 | 120397,43 |
| 17 | Котел КВм- 1,5  | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Фокина, д. 1 | 2020, удовлетворительное | 1193029,50 | 1153261,86 |
| 18 | Транспортер ТСН-50 | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, пер. Южный, д. 4 | 2013, удовлетворительное | 108528,05 | 0,0 |
| 19 | Горизонтальный цепной скребковый транспортер  | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, пер. Южный | 2021, удовлетворительное | 98380,70 | 98380,70 |
| 20 | L-образный цепной скребковый транспортер  | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Горького | 2021, удовлетворительное | 279371,27 | 279371,27 |
| 21 | Установка химводоподготовки | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Горького, д. 3а | 2012, удовлетворительное | 55500,00 | 4162,50 |
| 22 | Установка химводоподготовки | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, пер. Южный, д. 4 | 2011, удовлетворительное | 55500,00 | 4162,50 |
| 23 | Котел КВр – 1,08 | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Горького, д. 3а | 2013, удовлетворительное | 410232,36 | 0,0 |
| 24 | Котел КВм – 1,5 | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, пер. Южный, д.4 | 2011, удовлетворительное | 661016,95 | 186271,59 |
| 25 | Котел КВр -1,08 | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, пер. Южный, д.4 | 2021, удовлетворительное | 670925,00 | 0,0 |
| 26 | Котел водогрейный бункерный на отходах деревообработки КВм – 1,5 | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, ул. Горького | 2021, удовлетворительное | 1239146,78 | 1239146,78 |
| 27 | Котел водогрейный бункерный на отходах деревообработки КВм – 1,5 | Кировская область, Тужинский р-н, пгт Тужа, пер. Южный | 2002, удовлетворительное | 1202430,82 | 1202430,82 |
| **Водоснабжение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Агрегат ЭЦВ 6-10-110 (насос глубинный погружной)  | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Суворова | 2021, удовлетворительное | 21 109,02  | 0,00 |
| 2 | Агрегат ЭЦВ 6-16-110 (насос глубинный погружной)  | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Горького | 2021, удовлетворительное | 28 962,74  | 0,00 |
| 3 | Агрегат ЭЦВ 6-10-140 | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа | 2022, удовлетворительное | 23 797,06  | 0,00 |
| 4 | Насос ЭЦВ 5-6,5-80 | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа | 2024, удовлетворительное | 29 587,00 | 29 587,00 |
| 5 | Насосная станция (марка насоса ЭЦВ-6-6,5-125) (с. Пачи) | Кировская область, Тужинский район, с. Пачи  | 1992, удовлетворительное | 73571,00 | 0,00 |
| 6 | Насосная станция (марка насоса ЭЦВ-6-6,3- 85) (д. Вынур) | Кировская область, Тужинский район, д. Вынур  | 1988, удовлетворительное | 75300,00 | 0,00 |
| 7 | Насосная станция (марка насоса ЭЦВ-6-6,3- 85) (д. Устье) | Кировская область, Тужинский район, д. Устье  | 1976, удовлетворительное | 69385,00 | 0,00 |
| 8 | ПГ - К - 100 | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Комарова, 17 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ПГ - К - 100 | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Лермонтова, 16 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ПГ - К - 100 | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Лермонтова, 8 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ПГ - К - 100 | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Соколовская, 4 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
| 12 | ПГ - К - 100 | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Труда, 15 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
| 13 | ПГ - К - 100 | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Труда, 27 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
| 14 | ПГ - К - 100 | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Труда, 9 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ПГ - К - 100 | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Химиков, 10 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
| 16 | ПГ - К - 100 | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Химиков, 16 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
| 17 | ПГ - К - 100 | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Химиков, 4 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
| 18 | ПГ - К - 100 | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Южная, 4 | удовлетворительное | 0,00 | 0,00 |
| **Водоотведение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Воздуходувка (компрессор)  | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Победы | 2011, удовлетворительное | 105700,00  | 7927,75 |
| 2 | Насос НПК 20-22  | Кировская область, Тужинский район, пгт Тужа, ул. Победы | 2005, удовлетворительное | 15000,00  |  |

1. Имущество, входящее в состав объекта Соглашения, осмотрено Концессионером, который готов его принять в том состоянии, которое оно существует на день подписания настоящего акта-приема передачи.
2. Имущество передано Концессионеру в месте его нахождения.
3. Настоящий акт составлен в четырех экземплярах и является неотъемлемой частью концессионного соглашения №\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **КОНЦЕНДЕНТ** передал:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | **КОНЦЕССИОНЕР** принял: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
|  | **СУБЪЕКТ РФ:**Губернатор Кировской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Соколов |
|  |  |
|  |  |

Приложение № 3

к концессионному соглашению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Задание и перечень мероприятий по реконструкции Объекта Соглашения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование района** | **Описание задачи** | **Срок выполнения** |
| 1. | Кировская область, Тужинский район | Повышение энергоэффективности систем теплоснабжения Тужинского района, Кировской области. Снижение эксплуатационных затрат. Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей.Достижение низкого уровня тепловых потерь при передаче тепловой энергии и повышения срока службы тепловых сетей. | До 31.12.2034 г. |
| 2. | Кировская область, Тужинский район | Снижение аварийности, повышение надежности систем водоснабжения.Снижение затрат на энергоресурсы. | До 31.12.2034 г. |

**Размер расходов на модернизацию объекта Соглашения за счёт Концессионера**

|  |  |
| --- | --- |
| Размер расходов на модернизацию объектов, входящих в состав объекта Соглашения, по годам (тыс. руб.) | **Итого расходов** |
| Срок действия соглашения 10 лет | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Расходы на мероприятия по концессионному соглашению | 1926,5 | 8085,1 | 8188,6 | 8457,4 | 8092,3 | 3842,9 | 6715,5 | 4809,1 | 4280,0 | 3143,0 | 1260,9 | 58801,3 |

Приложение № 4

к концессионному соглашению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера**

Срок действия концессионного соглашения - 10 лет.

**1. Теплоснабжение на территории Тужинского района Кировской** **области.**

|  |
| --- |
| **Сведения РСТ Кировской области** |
| Показатель | Единицаизмерения | **Значение исходя из годовых показателей** |
| с 2024 года | с 2025 года | с 2026 года | с 2027 года | с 2028 года | с 2029 года | с 2030 года | с 2031 года | с 2032года | с 2033 года | с 2034 года |
| 1) базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 1926,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |
| удельный расход топлива на единицу тепловой энергии,отпускаемой в сеть | кг.у.т/Гкал | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 178,,5 | 175,8 | 178,5 | 178,5 | 178,5 |
| потери тепловой энергии | Гкал | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 178,3 | 160,5 | 144,5 | 144,5 | 144,5 | 144,5 | 144,5 |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети  | Гкал/кв.м. | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,560 | 0,504 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
| нормативный уровень прибыли | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс эффективности операционных расходов для объекта концессионного соглашения – системы теплоснабжения | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Тарифы регулируются методом индексации установленных тарифов.

**2. Водоснабжение и водоотведение на территории Тужинского района Кировской** **области.**

|  |
| --- |
| **Сведения РСТ Кировской области** |
| Показатель | Единицаизмерения | **Значение исходя из годовых показателей** |
| с 2024 | с 2025 | с 2026  | с 2027  | с 2028 | с 2029 | с 2030 | с 2031 | с 2032 | с 2033 | с 2034 |
| 1) базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2) показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |
| удельный расход электрической энергии на 1 куб.м. отпущенной воды | кВт.ч./куб.м. | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Потери воды | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3) Нормативный уровень прибыли | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс эффективности операционных расходов | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Тарифы регулируются методом индексации установленных тарифов.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Приложение № 5

к концессионному соглашению

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Теплоснабжение** **Тужинский муниципальный район** | Ед.изм. | с 2024 | с 2025 | с 2026  | с 2027  | с 2028 | с 2029 | с 2030 | с 2031 | с 2032 | с 2033 | с 2034 |
| Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера | % | 0,0 | 107,0 | 105,3 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| **Водоснабжение и водоотведение****Тужинский муниципальный район** | Ед.изм. | с 2024 | с 2025 | с 2026  | с 2027  | с 2028 | с 2029 | с 2030 | с 2031 | с 2032 | с 2033 | с 2034 |
| Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера | % | 0,0 | 107,0 | 105,3 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |

**Объём валовой выручки, получаемой Концессионером при реализации Соглашения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год действия Соглашения** | с 2024 | с 2025 | с 2026  | с 2027  | с 2028 | с 2029 | с 2030 | с 2031 | с 2032 | с 2033 | с 2034 |
| Объём валовой выручки (тыс. руб., без НДС) |
| Теплоснабжение | 15825,0 | 16932,75 | 17830,19 | 18543,39 | 19285,13 | 20056,53 | 20858,80 | 21693,17 | 22560,87 | 23463,31 | 25501,84 |
| Водоснабжение | 5904,0 | 6317,28 | 6652,1 | 6918,18 | 71949,07 | 7482,7 | 7782,01 | 8093,29 | 8417,02 | 8753,7 | 9103,85 |
| Водоотведение | 1531,0 | 1638,17 | 1724,99 | 1793,99 | 1865,75 | 1940,38 | 2018,0 | 2098,72 | 2182,67 | 2269,97 | 2360,77 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6

к концессионному соглашению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Плановые значения показателей деятельности Концессионера**

**1.** Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, входящих в состав Объекта Соглашения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид системы** | **Показатели** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1. | **Теплоснабжение** | **Надежности** | Количество остановок подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество остановок подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности в год | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Энергетической эффективности** | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,622 | 0,560 | 0,504 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,455 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал/год | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 198,1 | 178,3 | 160,5 | 144,5 | 144,5 | 144,5 | 144,5 | 144,5 |
| Удельный расход топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в сеть | кг.у.т/Гкал | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 178,,5 | 175,8 | 178,5 | 178,5 | 178,5 |

**2.** **Плановые значения показателей качества, надежности, энергоэффективности объектов водоснабжения, водоотведения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели | Ед. изм | Год действия соглашения |
| 1 | Показатели надежности | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|  | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | Квт.ч/куб.м. | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | Квт.ч/куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 7

к концессионному соглашению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Объем полезного отпуска водоснабжение, водоотведение и прогноз объема полезного отпуска водоснабжение, водоотведение на срок действия концессионного соглашения 2024-2034 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ед. изм.** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Полезный отпуск из водопроводной, Куб/год | Куб/год | 178,4 | 178,4 | 178,4 | 178,4 | 178,4 | 178,4 | 178,4 | 178,4 | 178,4 | 178,4 | 178,4 |
| Полезный отпуск в канализационную сет, Куб/год | Куб/год | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 8

к концессионному соглашению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Объем полезного отпуска тепловой энергии и прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии**

**на срок действия концессионного соглашения 2024-2034 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ед. изм.** | **2024 год** | **2025 год** |  **2026 год** | **2027****год** | **2028 год** | **2029****год** | **2030****год** | **2031****год** | **2032****год** | **2033****год** | **2034****год** |
| Полезный отпуск из тепловой сети, Гкал/год | Гкал | 6152,8 | 6152,8 | 6152,8 | 6152,8 | 6152,8 | 6152,8 | 6152,8 | 6152,8 | 6152,8 | 6152,8 | 6152,8 |
| Полезный отпуск из тепловой сетиГкал/год ( с.Ныр) | Гкал | 602,2 | 602,2 | 602,2 | 602,2 | 602,2 | 602,2 | 602,2 | 602,2 | 602,2 | 602,2 | 602,2 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 9

к концессионному соглашению

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Порядок возмещения расходов сторон**

**в случае досрочного расторжения концессионного соглашения**

 1. Возмещение расходов Концессионера по модернизации объектов Соглашения осуществляется Концедентом в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам). При этом должен соблюдаться следующий порядок:

* 1. Концессионер в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения настоящего Соглашения направляет Концеденту экономически обоснованное и документально подтвержденное требование о возмещении Концедентом расходов Концессионера.
	2. Концедент в течение 15 рабочих дней с момента получения требования Концессионера направляет ему уведомление с указанием на одно из следующих решений Концедента:
* о полной компенсации расходов Концессионера;
* о частичной компенсации расходов Концессионера;
* об отказе в компенсации расходов Концессионера.

Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера, либо об отказе в компенсации расходов Концессионера должно быть мотивированным.

* 1. В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концессионера или об отказе в компенсации таких расходов, разногласия Сторон решаются путем проведения совместных совещаний Концедента и Концессионера в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения Концедентом, указанного в пункте 1.2. настоящего Приложения.
	2. В случае не достижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний спор подлежит разрешению в судебном порядке.
	3. Концедент обязуется обеспечить компенсацию расходов Концессионера за счет средств бюджета муниципального образования Тужинский муниципальный район Кировской области в срок не позднее одного года с момента расторжения Соглашения путем принятия соответствующего правового акта, предусматривающего бюджетные ассигнования на возмещение Концессионеру расходов в согласованном Сторонами размере.
	4. Сумма возмещения подлежит выплате равными ежемесячными платежами в период всего срока выплаты возмещения. Первый платеж в счет выплаты возмещения указанных расходов Концессионера не может быть совершен ранее трех месяцев со дня расторжения концессионного соглашения.

2. Если на момент досрочного расторжения концессионного соглашения расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы и (или) расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенные в тарифе, утвержденном региональной службой по тарифам Кировской области, осуществлены Концессионером не в полном объеме за период действия концессионного соглашения, Концессионер обязан в срок не позднее трех месяцев с даты досрочного расторжения концессионного соглашения возместить фактически понесенные расходы Субъекта РФ по предоставлению Концессионеру субсидий на возмещение части недополученных доходов ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами.

3. Возмещение расходов Концедента условиями концессионного соглашения не предусмотрено.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 10

к концессионному соглашению

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОРЯДОК**

**возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного Соглашения**

В случае если в течение срока действия концессионного соглашения цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам), установленные с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера не обеспечивают возмещения расходов Концессионера, Концедент вправе направить Концессионеру недостающие денежные средства на софинансирование модернизации объектов Соглашения.

В случае если в течение срока действия концессионного соглашения цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам), установленные с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера не обеспечивают возмещения расходов Концессионера, а Концедентом не возмещены недостающие согласованные суммы расходов на модернизацию объектов Соглашения на момент окончания срока действия концессионного соглашения, условия концессионного соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера.

Срок действия концессионного соглашения в данном случае подлежит продлению на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера.

Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованные расчеты размера не возмещенных на момент окончания срока действия концессионного соглашения расходов, с приложением подтверждающих бухгалтерских документов, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия концессионного соглашения и в течение которого будут возмещены расходы Концессионера за счет тарифов и надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения.

 Концедент проверяет предоставленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и согласовывает размер расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставление документов.

Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.

После согласования размера не возмещенных на момент окончания срока действия концессионного соглашения расходов, Концессионером и Концедентом готовятся изменения в концессионное соглашение в части продления срока действия концессионного соглашения, которые подлежат согласованию с антимонопольным органом в соответствие с действующим законодательством.

После согласования изменений с антимонопольным органом, стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении срока действия концессионного соглашения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 11

к Концессионному соглашению

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

**Характеристика земельных участков, предоставляемых Концессионеру на праве аренды**

|  |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер | 43:33:310113:374 |
| Адрес | Кировская область, р-н. Тужинский, пгт. Тужа, ул. Горького, д. 3 а |
| Площадь | 1715 кв.м.  |
| Кадастровая стоимость, руб. | 25930,80 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 43:33:310113:385 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Коммунальное обслуживание |

|  |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер | 43:33:010118:174 |
| Адрес | Кировская обл, р-н Тужинский, пгт Тужа, пер Южный, д 4 |
| Площадь | 900 кв.м.  |
| Кадастровая стоимость, руб. | 13608,00 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 43:33:010118:353 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | здание котельной спорткомплекса (существующий объект) |

|  |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер | 43:33:390403:480 |
| Адрес | Российская Федерация, Кировская область, Тужинский р-н, Ныровское сельское поселение, с. Ныр |
| Площадь | 1000 кв.м.  |
| Кадастровая стоимость, руб. | 15120 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | - |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Коммунальное обслуживание |

|  |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер | 43:33:310112:115 |
| Адрес | Кировская обл, р-н Тужинский, пгт Тужа, ул Фокина |
| Площадь | 924 кв.м.  |
| Кадастровая стоимость, руб. | 38975,62 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 43:33:310112:267 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | для производственной деятельности |

|  |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер | 43:33:310112:370 |
| Адрес | Российская Федерация, обл Кировская, р-н Тужинский, пгт Тужа, ул Колхозная |
| Площадь | 768 кв.м.  |
| Кадастровая стоимость, руб. | 11612,16 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | - |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | коммунальное обслуживание |

|  |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер | 43:33:311601:516 |
| Адрес | Кировская обл, р-н Тужинский, 0,3 км. на юго-запад от пгт.Тужа, ул. Горького |
| Площадь | 3600 кв.м.  |
| Кадастровая стоимость, руб. | 54432,00 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 43:33:311601:822 |
| Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| Вид разрешенного использования | для эксплуатации скважины №1 Т (существующий объект) |

|  |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер | 43:33:310119:349 |
| Адрес | Кировская область, р-н Тужинский, пгт Тужа, ул Суворова |
| Площадь | 2228 кв.м.  |
| Кадастровая стоимость, руб. | 33687,36 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 43:33:310119:448 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Для эксплуатации скважины № 6336А (существующий объект) |

|  |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер | 43:33:010111:74 |
| Адрес | Кировская обл, р-н Тужинский, пгт Тужа, ул Орджоникидзе |
| Площадь | 1921 кв.м.  |
| Кадастровая стоимость, руб. | 29045,52 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 43:33:010111:200 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | для эксплуатации скважины № 25671 (существующий объект) |

|  |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер | 43:33:310107:208 |
| Адрес | Кировская область, р-н Тужинский, пгт Тужа, ул Садовая |
| Площадь | 810 кв.м.  |
| Кадастровая стоимость, руб. | 12247,20 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 43:33:310107:214 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | для эксплуатации скважины № 20569 (существующий объект) |

|  |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер | 43:33:311501:196 |
| Адрес | Кировская область, р-н Тужинский, пгт Тужа, ул Кирпичный Завод |
| Площадь | 2563 кв.м.  |
| Кадастровая стоимость, руб. | 38752,56 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 43:33:311501:229 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Для эксплуатации скважины № 6362 (существующий объект) |

|  |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер | 43:33:310105:263 |
| Адрес | Кировская обл, р-н Тужинский, пгт Тужа, ул Береговая |
| Площадь | 2734 кв.м.  |
| Кадастровая стоимость, руб. | 41338,08 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 43:33:310105:344 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Для эксплуатации скважины № 4793 (существующий объект) |

|  |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер | 43:33:310108:251 |
| Адрес | Кировская область, р-н Тужинский, пгт Тужа, 350 метров на север от ул. Победы |
| Площадь | 2983 кв.м.  |
| Кадастровая стоимость, руб. | 45102,96 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 43:33:310108:291 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | для эксплуатации скважины № 5 А (существующий объект) |

|  |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер | 43:33:310115:75 |
| Адрес | Кировская обл, р-н Тужинский, пгт Тужа, ул Дружбы |
| Площадь | 1822 кв.м.  |
| Кадастровая стоимость, руб. | 27548,64 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 43:33:310115:107 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | для эксплуатации скважины № 4057 (существующий объект) |

|  |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер | 43:33:390601:142 |
| Адрес | Кировская область, р-н Тужинский, с/п Ныровское |
| Площадь | 2785 кв.м.  |
| Кадастровая стоимость, руб. | 42109,20 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 43:33:000000:306 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Для эксплуатации скважины № 6539 (существующий объект) |

|  |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер | 43:33:310105:577 |
| Адрес | Poссийскaя Федеpaция, Киpoвскaя oбл., Тужинский p-н, пгт Тужа, ул. Комсомольская |
| Площадь | 400 кв.м.  |
| Кадастровая стоимость, руб. | 6048,00 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 43:33:000000:308 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Коммунальное обслуживание |

|  |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер | 43:33:420404:260 |
| Адрес | Российская Федерация, обл. Кировская, р-н Тужинский, д. Покста, ул. Полевая |
| Площадь | 3000 кв.м.  |
| Кадастровая стоимость, руб. | 45360,00 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 43:33:000000:307 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Коммунальное обслуживание |

|  |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер | 43:33:310108:71 |
| Адрес | обл Кировская, р-н Тужинский, пгт Тужа |
| Площадь | 3512 кв.м.  |
| Кадастровая стоимость, руб. | 425935,36 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 43:33:310108:264 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | под магистраль очистных сооружений |

|  |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер | 43:33:340301:138 |
| Адрес | Российская Федерация, Кировская область, Тужинский район, Пачинское сельское поселение, д.Устье |
| Площадь | 2669 кв.м.  |
| Кадастровая стоимость, руб. | 40355,28 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 43:33:000000:309 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | для размещения артезианской скважины № 4531 (существующий объект) |

|  |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер | 43:33:430701:365 |
| Адрес | Российская Федерация, Кировская область, Тужинский район, с/п Пачинское |
| Площадь | 1775 кв.м.  |
| Кадастровая стоимость, руб. | 26838 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 43:33:000000:313 |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Вид разрешенного использования | для эксплуатации скважина № 6843 |

|  |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер | 43:33:390601:263 |
| Адрес | Российская Федерация, Кировская область, р-н Тужинский, с/п Грековское |
| Площадь | 2980 кв.м.  |
| Кадастровая стоимость, руб. | 45057,60 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | - |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Вид разрешенного использования | Коммунальное обслуживание |

|  |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер | 43:33:360801:419 |
| Адрес | Российская Федерация, Кировская область, Тужинский район, Тужинское городское поселение, д. Коврижата |
| Площадь | 3116 кв.м.  |
| Кадастровая стоимость, руб. | 47113,92 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 43:33:000000:310 |
| Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| Вид разрешенного использования | для размещения артезианской скважины № 4684 (существующий объект) |

|  |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер | 43:33:360101:457 |
| Адрес | Российская Федерация, Кировская область, Тужинский район, Тужинское городское поселение, с. Караванное |
| Площадь | 1795 кв.м.  |
| Кадастровая стоимость, руб. | 27140,40 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 43:33:000000:311 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | для размещения артезианской скважины № 3186 (существующий объект) |

|  |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер | 43:33:330801:297 |
| Адрес | Российская Федерация, Кировская область, муниципальный район Тужинский, сельское поселение Михайловское |
| Площадь | 1832 кв.м.  |
| Кадастровая стоимость, руб. | 27699,84 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 43:33:000000:318 |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Вид разрешенного использования | Коммунальное обслуживание |

|  |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер | 43:33:440101:216 |
| Адрес | Российская Федерация, Кировская область, муниципальный район Тужинский, сельское поселение Михайловское, село Шешурга |
| Площадь | 1001 кв.м.  |
| Кадастровая стоимость, руб. | 15135,12 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 43:33:000000:321 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Коммунальное обслуживание |

|  |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер | 43:33:380401:277 |
| Адрес | Российская Федерация. Кировская область, Тужинский район, с. Михайловское |
| Площадь | 1527 кв.м.  |
| Кадастровая стоимость, руб. | 23088,24 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 43:33:000000:319 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Коммунальное обслуживание |

|  |  |
| --- | --- |
| Кадастровый номер | 43:33:350101:189 |
| Адрес | Российская Федерация, Кировская область, муниципальный район Тужинский, сельское поселение Грековское, д. Греково |
| Площадь | 1506 кв.м.  |
| Кадастровая стоимость, руб. | 14141,34 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости | 43:33:000000:320 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Коммунальное хозяйство |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_